Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение

«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

Утверждена

Распоряжением директора

ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»

от 01.04.2022. № 81

**ПРОГРАММА**

**ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**№ 1**

2022

**1. Область применения**

* 1. Настоящая программа устанавливает основные требования пожарной безопасности на объектах ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» и распространяется на всех сотрудников, получателей социальных услуг (их законных представителей) и посетителей.
  2. Инструкция разработана согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 22 декабря 2020 года), в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., в соответствии с пунктом 1 Приложения N 2 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806, другими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной безопасности в целях исполнения и применения всеми работниками ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» (далее - Учреждение), с целью защиты их жизни и здоровья, имущества Учреждения, охраны окружающей среды.
  3. Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными нормативными документами, инструкциями ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», которые содержат требования пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке.

1. **Общие сведения о специфике и особенностях ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» по условиям пожаро- и взрывоопасности**
   1. ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» имеет помещения, имеющие горючие (взрывчатые) вещества и материалы (мебель из дерева, бумажные архивы, оргтехника, тканевые изделия, электрические приборы).
   2. Все вышеперечисленные особенности и специфика организации в отношении условий пожаро- и взрывоопасности обязывает руководство Учреждения уделять внимание противопожарной профилактике.
2. **Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН».**
   1. Проезды, проходы и доступы к наружным лестницам и пожарному инвентарю необходимо содержать в исправном состоянии и доступными для использования (они должны быть всегда свободными). Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, снега и льда.
   2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно закрывать только на внутренние, легко открывающиеся запоры.
   3. С целью обеспечения оперативной эвакуации работников, получателей социальный услуг (их законных представителей) и посетителей Учреждения на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия работников при пожаре, по которой не реже одного раза в квартал проводятся практические тренировки.
   4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. разработана Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения в Учреждении. К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).
      1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.
      2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы стволами и рукавами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Надо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.
      3. Пожарные шкафы должны иметь приспособления для хранения ключей и опломбирования.
      4. При выборе, размещении и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями норм пожарной безопасности (раздел XIX Правил противопожарного режима России, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.).
      5. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие нагревательных приборов, на высоте от пола не выше 1,5 м (от верхнего края огнетушителя), в шкафах пожарных кранов, в отдельных шкафах или в специальных тумбах. Огнетушители надо содержать в исправном состоянии, время от времени осматривать, проводить проверку и своевременно перезаряжать. Исходя из применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на основные типы: водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и др. По типу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на следующие: закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с газогенерирующим элементом, с термическим элементом и др. По назначению, исходя из вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют для тушения загорания следующих объектов: твердых горючих веществ, жидких горючих веществ, газообразных горючих веществ, металлов и металлосодержащих веществ, электроустановок, которые находятся под напряжением. Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых в целях защиты конкретного объекта Учреждения, определяют по нормам пожарной безопасности.
   5. При эксплуатации помещений Учреждения запрещается:
      1. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
      2. монтировать глухие металлические решетки на окнах и приямках на окнах подвалов;
      3. устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы;
      4. применять на путях эвакуации горючие материалы в целях отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках;
      5. снимать предусмотренные проектными решениями двери эвакуационных выходов из поэтажных холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток;
      6. производить изменения объемно-планировочных решений, вследствие которых ухудшаются условия безопасной эвакуации, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам;
      7. эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;
      8. пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
      9. оставлять, уходя из помещений, находящиеся под напряжением персональные компьютеры, бытовые электронагревательные приборы.
   6. Запрещено курение на территории и в помещениях Учреждения, помимо мест на территории, специально отведённых и оборудованных для курения. На указанной территории размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".
3. **Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации.**
   1. Пожаров в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» до настоящего времени не было и на настоящий момент нет.
   2. Рассмотрим общие причины возникновения пожаров. Основными причинами пожаров являются:
      1. неисправность оборудования, нарушение технологического процесса;
      2. нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
      3. нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих установок;
      4. неосторожное обращение с огнем;
      5. другие причины: нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, взрывы, самовозгорание веществ и материалов, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ и др.
   3. В соответствии со статистикой максимальное количество пожаров и возгораний возникает по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – более 30% от общего числа загораний, на втором месте - неосторожное обращение с огнем (чуть менее 30%).
4. **Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.**
   1. Работники ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» отвечают за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству.
   2. Согласно статье 34 Федерального закона от 18.11.94 г. "О пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ) работники Учреждения обязаны:
      1. соблюдать требования пожарной безопасности:
         1. соблюдать в помещениях и на территории Учреждения требования общеобъектовой инструкции "О мерах пожарной безопасности", распоряжение по ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» «Об установлении противопожарного режима» и поддерживать противопожарный режим;
         2. соблюдать меры безопасности при пользовании электрическими приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
         3. лица, которые отвечают за проведение массовых мероприятий на территории Учреждения, обязаны перед их началом тщательнейшим образом осмотреть помещения на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц.
         4. все работники, вновь принятые на работу, должны проходить противопожарный инструктаж, проводимый должностными лицами, на которых директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» возложил эти обязанности.
      2. при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них пожарную службу. Сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефонам: с мобильных телефонов: "112"; со стационарных телефонов: 01, 112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.;
      3. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
      4. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
      5. исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
      6. предоставлять в порядке, который установлен законодательством России, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки являющихся их собственностью производственных, хозяйственных, иных строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
   3. Согласно статье 37 федерального закона от 21.12.1994 № 69-фз (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности" руководители обязаны:
      1. соблюдать требования пожарной безопасности, исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
      2. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
      3. проводить противопожарную пропаганду, обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности;
      4. включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
      5. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, в том числе первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
      6. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их развития и возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
      7. предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
      8. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных прямых обязанностей на территории, в строения, сооружения и на иные объекты Учреждения;
      9. предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Учреждении, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
      10. немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
      11. содействовать деятельности добровольных пожарных;
   4. Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственном объекте и несет личную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
   5. Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» своим распоряжением о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных лиц за пожарную безопасность определяет ответственность за противопожарное состояние, за содержание территорий, помещений Учреждения, эвакуационных путей, за проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, за содержание первичных средств пожаротушения.
   6. Согласно статье 38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно законодательству России несут:
      1. собственники имущества;
      2. руководители федеральных органов исполнительной власти;
      3. руководители органов местного самоуправления;
      4. лица, уполномоченные владеть, пользоваться, либо распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
      5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
      6. должностные лица в пределах их компетенции.
   7. Лица, указанные в части первой статьи 38 федерального закона от 21.12.1994 № 69-фз (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности", иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, за иные нарушения закона в сфере пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности согласно законодательству России.
5. **Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.**
   1. В рамках этой темы лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» в процессе инструктажа должны ознакомиться со статьями 1-64 главы 1 (Основные положения) Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. и с локальным нормативном актом ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» «Порядок обучения мерам пожарной безопасности в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН».
6. **Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН». Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.**
   1. С целью обеспечения мер по предотвращению и тушению пожаров в Учреждении введен противопожарный режим.
   2. Противопожарный режим - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, которые определяют комплекс организационно-технических мероприятий в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» по обеспечению пожарной безопасности.
   3. Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Учреждении складывается из трех основных групп:
      1. Мероприятия по установлению противопожарного режима.
      2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках.
      3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.
   4. Противопожарный режим в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» включает:
      1. регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
      2. оборудование специальных мест для курения или полный запрет курения;
      3. оборудование всех помещений ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и фамилии и инициалы ответственного за противопожарное состояние в помещении;
      4. установление порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;
      5. установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной ветоши, спец. одежды;
      6. запрет на хранение взрывопожароопасных веществ в помещениях, на складе;
      7. установление порядка осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
      8. определение действий работников при обнаружении пожара;
      9. установление порядка и сроков прохождения противопожарных инструктажей и обучения по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности;
      10. запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего инструктажа (в том числе, лица, не прошедшие вводный и первичный инструктажи к осуществлению трудовой деятельности в Учреждении не допускаются).
   5. Противопожарный режим в Учреждении устанавливается распоряжением руководителя ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»
   6. Поддержание надлежащего противопожарного порядка предполагает:
      1. приобретение и сосредоточение в установленных местах необходимого количества первичных средств пожаротушения;
      2. оборудование помещений ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» автоматической пожарной сигнализации;
      3. поддержание в исправном состоянии пожарных кранов;
      4. поддержание в исправном состоянии гидрантов, оснащение их необходимым количеством пожарных рукавов и стволов;
      5. поддержание чистоты и порядка на территории;
      6. содержание наружного освещения на территории в исправном состоянии;
      7. оборудование ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» системой оповещения людей о пожаре, включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию;
      8. поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям наружным пожарным лестницам, используемым для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники;
      9. содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, а также устройств для самозакрывания дверей;
      10. своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования;
      11. поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с подразделением пожарной охраны;
      12. недопущение установки глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов;
      13. содержание дверей эвакуационных выходов в исправном состоянии, свободно открывающимися;
      14. поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода.
   7. Надзор и контроль за выполнением требований пожарной безопасности:
      1. проведение должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, плановых и внеплановых проверок по оценке противопожарного состояния и соблюдения установленного противопожарного режима в подразделениях ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН».
   8. Обеспечение пожарной безопасности в Учреждении достигается выполнением всех вышеперечисленных мероприятий.
   9. В ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» соответствующими инструкциями регламентированы:
      1. порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;
      2. порядок использования и содержания первичных средств пожаротушения;
      3. порядок содержания и контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики;
      4. порядок контроля состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций и оборудования;
      5. порядок проведения временных пожароопасных и огневых работ;
      6. порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
      7. порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и лица, ответственные за его проведение;
      8. порядок эвакуации и действия работников при возникновении пожара.
7. **Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.**
   1. При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. п.) каждый работник обязан: немедленно сообщить об этом в пожарную службу с мобильных телефонов: "112", с городских телефонов, 01, 112 с указанием точного адреса ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»:

- г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 или

- г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 34 (Центр Треди) или

- г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 38 (Центр Светлячок)

- место возникновения пожара, свою должность и фамилию, наличие угрозы людям и голосом оповестить о случившемся сотрудников, которые находятся в помещении, на этаже.

* 1. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя Учреждения или должностного лица, его заменяющего.
  2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре.
  3. Приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.
  4. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные меры по тушению пожара имеющимися в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» первичными средствами пожаротушения. Это огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь.
  5. Эвакуация людей в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН».
     1. с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
     2. с целью обеспечения оперативной эвакуации работников, получателей социальных услуг и посетителей Учреждения на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае возникновения пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации;
     3. исключить условия, способствующие возникновению паники;
     4. эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
     5. выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;
     6. воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
     7. оказывать содействия пострадавшим.
     8. покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;
     9. действия эвакуируемого в задымленных помещениях:
        1. входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею;
        2. двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, насколько возможно накрыв голову плотной тканью;
        3. в целях защиты органов дыхания от продуктов горения использовать персональные средства фильтрующего действия или влажную ткань, закрывающую рот и нос;
        4. в случае невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:
        5. уплотнить щели дверного проема, которые пропускают дым и токсичные продукты горения, смоченным водой материалом (шторы, полотенца и т. д.);
        6. подавать жестовые и голосовые сигналы о помощи. Запрещается открывать окна в целях сигнализирования о бедствии, за исключением случаев эвакуации через окно;
        7. предпринять попытку с помощью подручных и спасательных средств покинуть помещение (через окно, балкон, аварийный выход);
        8. при отсутствии такой возможности, надо лечь на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей.
        9. при эвакуации запрещается пользоваться лифтом;
     10. по окончании эвакуации сверить списки находившихся в помещениях ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» людей с количеством эвакуированных, доложить руководителю Учреждения о результатах эвакуации и о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.
  6. Эвакуация материальных ценностей.
     1. эвакуацию материальных ценностей, служебной документации проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет явной угрозы;
     2. если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить;
     3. допускать к эвакуации материальных ценностей работников ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.
  7. Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» или лицо его заменяющее, должностные лица и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» прибыв к месту пожара должны:
     1. сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану;
     2. в случае угрозы жизни людей без промедления организовать их спасение, используя в этих целях имеющиеся силы и средства;
     3. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (сигнализации и оповещения);
     4. если необходимо, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, которые способствуют предотвращению развития пожара;
     5. удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников Учреждения, не участвующих в тушении пожара;
     6. возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
     7. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», которые принимают участие в тушении пожара;
     8. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
     9. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайших путей подъезда к очагу пожара;
     10. сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения о пожаре, пожароопасных, веществах, о местах возможного нахождения людей, конструктивных и технологических отличительных чертах объекта, месторасположении средств пожаротушения.
  8. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.
     1. По окончании рабочего дня и в случае пожара работник, покидающий помещение последним, обязан произвести осмотр помещения и привести его в пожаровзрывобезопасное состояние: плотно закрыть все двери и окна, отключить все токоприемники (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии), выключить свет и отключить общеобменную вентиляцию (если вентиляция не отключается централизовано), выключить свет.
     2. В случае, если по окончании рабочего дня невозможно своими силами привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние, работник, покидающий помещение последним, обязан доложить об этом старшему должностному лицу, и действовать по его указанию.
     3. Запрещается по окончании рабочего дня оставлять помещение, находящееся в пожаровзрывоопасном состоянии.
     4. Убедившись, что покидаемое помещение находится в пожаровзрывобезопасном состоянии, закрыть помещение на ключ, сделать отметку в Журнале.

**План-схема действий при обнаружении пожара в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Действие** | **Порядок и последовательность действий** | **Исполнитель** |
| Сообщение о пожаре | По телефону: - с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010","112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112" - с городских телефонов 01, 112. При сообщении с помощью телефона четко называют адрес  - г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 или  - г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 34 (Центр Треди) или  - г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 38 (Центр Светлячок)  место возникновения пожара, свою должность и фамилию. Включить автоматические системы противопожарной защиты: системы оповещения людей о пожаре. | Первый, обнаруживший пожар |
| Эвакуация людей и материальных ценностей | Сохранять спокойствие. В случае угрозы жизни людей организовать меры по быстрой и безопасной эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, используя спасательные устройства, средства для защиты органов дыхания, открыть двери запасных эвакуационных выходов. Направлять людей, находящихся в здании, к эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации. Допускать к эвакуации персонал, который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Персонал, согласно штатному расписанию |
| Встреча подразделений пожарной охраны | Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, предоставить планы эвакуации, проинформировать руководителя тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании, о конструктивных и технологических особенностях объекта. | Руководитель или лицо, его замещающее или лицо, в установленном порядке назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении |

|  |
| --- |
| **9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.** |
| 9.1. В зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. На этажах вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.  9.2. В комнатах запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.  В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня.  9.3. Запрещается хранение баллонов с горючими газами на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в подвальных этажах, на чердаках. |
| Проведение вводного противопожарного инструктажа завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем Учреждения. |
| О проведении вводного противопожарного инструктажа лица, осуществляющего трудовую или служебную деятельность в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в Учреждении, требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей. |
| Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений. |
| Вводный противопожарный инструктаж проводятся индивидуально или с группой лиц. |