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от _____  № ______________

	В территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе

 


        На № _____  от ______________



Об устранении нарушений
в ходе проверки

ЛОГБУ «Тихвинский  КЦСОН» направляет в Ваш адрес информацию об устранении нарушений в ходе осмотра при проведении профилактического визита в соответствии с протоколом осмотра по адресу:
Ленинградская область, г.Тихвин, мкр.1, дом 38, Обособленное подразделение Центр «Светлячок», протокол осмотра от 19.11.2025г.
1. Группа «Старт».  В санитарной комнате сломан писсуар. Замечание устранено в процессе проверки. Писсуар в рабочем состоянии. Приложение 1 на 1 листе.
2. Группа «Старт». Отсутствует поднос с маркировкой «Чистые стаканы». Замечание устранено в процессе проверки. Поднос с данной маркировкой имеется. Приложение 2 на 1 листе.
3. Музыкальный зал. Отсутствует график работы бактерицидной установки. Замечание устранено. График работы бактерицидной установки имеется. Приложение 3 на 1 листе.
4. Кабинет психолога. Не работает лампа. Замечание устранено. Лампы в потолочных светильниках заменены, находятся в рабочем состоянии. Приложение 4 на 1 листе.
5. Спортивный зал. Лампа с дефектами, работает с перебоями. Замечание устранено. Лампы в потолочных светильниках заменены, находятся в рабочем состоянии. Приложение 5 на 1 листе.

Пищеблок. Замечания устранены в ходе проверки.

Медицинский кабинет:
1. Внесены изменения в программу производственного контроля по контролю дезинфицирующих средств. Тест-полоски для определения активного хлора в стадии приобретения.
2. В ведомостях работы бактерицидных ламп не указаны технические характеристики ламп, дата ввода в эксплуатацию, дата замены ламп. Замечание устранено. В ведомости внесены изменения, включены и указаны технические характеристики ламп, дата ввода в эксплуатацию, дата замены ламп. Приложение 6 на 3 листах.
3. В журнале медицинских отходов класса «Г» отсутствует информация о замене бактерицидных ламп в 2024г. Замечание устранено. 
Замененные бактерицидные  лампы размещены в месте временного накопления отходов – отдельном  помещении с ограниченным доступом  в металлическом запираемом контейнере на объекте по адресу: г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 38.  В настоящее время заключен договор с ФГУП «ФЭО» на передачу отходов I и  II классов опасности. Предполагаемая дата вывоза - 12 декабря 2025 г.                                   
4. Не предусмотрено место для дезинфекции и мойки уборочного инвентаря. Поддон  для дезинфекции уборочного инвентаря расположен в группе дневного пребывания. Мойка и дезинфекции уборочного инвентаря проводится в указанном месте во время отсутствия детей (с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00)
5. На территории учреждения оборудовано место для хранения отходов класса «Б» в отдельном помещении. Приложение 7 на 2 листах.
6. В ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д.38, внесены изменения в контракты по дератизации и дезинсекции: ежемесячное обследование на заселенность грызунами и обследование 2 раза в месяц на заселенность насекомыми. Контракт находится в стадии заключения.








Директор  ЛОГБУ  "Тихвинский КЦСОН"                            О.Н.Большакова







Кучерова Светлана Николаевна
8-813-67-71-405                                             
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